**Mulighet for screening av befolkning for covid-19:**

Ved bruk av pooled-testing kan det vera mogleg å screene eit stort antal personar/testar for covid-19, ved å utføre eit begrensa antal analysar på laboratorium. Ved å kombinera pooled-testing og deduktiv sampling (sjå under) kan ein potensielt screene i størrelsesorden titals prøvar per analyse, avhengig av den sensitiviteten i screeninga ein ønsker å oppnå, og avhengig av sensitiviteten til sjølve lab-analysen (foreløpig ikkje kjent i detalj). Den analysekapasiteten ein evt bruker på screening kjem imidlertid i konflikt med ordinær diagnostikk på pasientar med symptom.

Screening av store mengder prøver fra utvalg med få eller ingen symptom (låg apriori sannsynlegheit) kan for eksempel vera aktuelt i ein situasjon der ein har greidd å få smitten i befolkninga ned på eit lågt nivå, og der ein ønsker å halda den nede i påvente av vaksine.  Då kan ein sjå føre seg at det *ikkje*er så mange pasientar med symptom (høg apriori sannsynligheit) at heile analysekapasiteten må prioriterast på desse. Eller screening kan kanskje vera aktuelt og i ein situasjon med større smittegrad, men då motivert av å ville finne dei asymptomatiske tilfellene som kan bidra til stor smittespredning.

**Formål med screening (etter vår vurdering):**

* Plukke opp asymptomatiske tilfeller ved brei testing,
  + som potensielt kan væra "superspredarar" siden dei oppfatter seg som friske.
  + Kvart tilfelle ein oppdager fungerer som eit startpunkt for smittesporing blant nærkontaktar. Alle nærkontakter screenes
  + Kombinasjonen av å skanne bredt etter smitta personer, og søke "i dybden" blant nærkontakter når ein får treff, kan være potensielt effektiv for å finne smitta som er asymtomatiske eller i tidlig fase. Ein kan vurdere å simulere effekten av dette. Screening (der ein ofrer litt sensitivitet for større volum) gjer det mogleg å testa/screene nærkontakter i mykje høgare grad enn ordinær diagnostisk testing. Det er mulig at dette kan pressa prevalensen ned på et lågare nivå, i kombinasjon med andre strategier for "smitteundertrykking".
  + Sjølv om det ikkje er realistisk å detektera alle smitta med tilfeldig screening, så kan ein tenka at denne delen av testen detekterer "smitte-clusteret" og at ein ved screening av nærkontaktatane nøster seg vidare.
* Optimaliser antal smitta personar ein detekterer ved gitt analysekapasitet (juster ned sensitivitet noko for å kunne teste eit mykje større antal)
  + finna smitta personar som ein ellers ikkje hadde hatt kapasitet til å test
* Kan vurderast som eit verktøy for å oppretthalda låg smittegrad i befolkninga (etter ein periode med streng sosial distansering), som er mindre problematisk mtp personvernhensyn enn mange andre.
* Fungerer som ei slags prevalensovervåking, der store utvalg til ein viss grad kompenserer for bias (mangel på representativitet).

**Alternativ for innsampling av prøvar (skisse):**

* Test alle ansatte på ein arbeidsplass
* test alle elevar på ein skule, institusjon etc
* ha åpne screeningstasjoner på offentlige stader der ein frivillig kan la seg screena
* målretta screening av "middels"- til nærkontakter rundt smittetilfeller (både fra ordinær diagnostikk og fra tilfeldig screening).

**Eksempel/skisse på pooled-test metode:**

* initielle antakelsar:
  + prevalens i utvalget ein screener er 1/1000. Pr i dag (24/3) er kjent prevalens ~1/2000. Med mørketal og dei som har blitt smittefrie kjem me til eit grovt anslag på 1/1000.
  + Me har brukt i reknestykket at ein kan gjera pooled testing på 64 prøver om gongen (Technion University) men dette må verifiserast/undersøkast nærmare.

Testing:

* for 6400 prøvar
* lag 100 pooled samples med 64 tilfeldige prøvar i kvar
* Analyser alle 100 pooled samples
* for alle pooled samples med positivt utslag, gjer deduktiv testing:
  + lag to nye "sub-samples" med 32 prøvar i kvar og analyser
  + viss positivt utslag i sub sample: jobb vidare med desse 32, viss negativt: merk desse 32 som negative
  + fortsett å halvere (16, 8....) til ein har kome ned til den positive prøven

Med prevalens på 1/1000 vil ein då ha forventa ~6 pooled samples med positivt utslag som ein må gjera deduktiv testing på (14 analysar). For å screene 6400 prøvar må ein altså med dette eksempelet utføre ca 100 + 6\*14 = 184 analysar. Ved lågare prevalens vert antal analysar lågare. Med 1000 analysar kan ein då ifølge dette eksempelet screene 20000 prøvar (gitt antakelsane som er gjort og at sensitivitet viser seg å være akseptabel). Viss prevalensen i utvalet viser seg å vera høgare synk imidlertid effektiviteten. For ein prevalens på 1/200 er antalet nødvendige analysar for å screene 6400 prøvar oppad begrensa til (100 + 32\*14=) 548 (alle positive havner i ulike pools), men med lågare forventningsverdi (kjem an på korleis dei positive fordeler seg i pools). Viss max pool-størrelse er 32 (ikkje 64) blir antal analysar hhv  (200 + 6\*12=) 272 og (200 + 32\*12=) 584(øvre grense) for prevalens på 1/1000 og 1/200.

For å rekna ut sensitiviteten til denne metoden (eller andre pooled-testing strategiar) er det nødvendig å kjenne sensitiviteten til analysemetoden ved ulike blandingsforhold. Dette er pr i dag ukjent for oss. Det har kome indikasjonar fra eit miljø i Israel (Technion University) på at ein kan behalda diagnostisk sensitivitet med blandingsforhold på opptil 1/64. Opplysningar frå avdelingsoverlege Iren Löhr på SUS er at Haukeland har verifisert opp til 1/4. Dette er opplagt eit kjernespørsmål ein evt må få svar på. Vår vurdering her og nå er at det litt forenkla er sensitiviteten til analysen av den første poolen som dominerer sensitiviteten for screeninga totalt. (Viss ein prøve som er tynna ut 64 gonger gjer utslag, er det rimeleg å annta at samme prøven og gir utslag tynna ut 32). Denne typen informasjon (sensitivitet vs blandingsforhold) må etter det me forstår bekreftast på laboratoria som skal gjera analysen siden sensitivitet kan påverkas av lokale forhold (sjølv om testprotokoll på papiret er den same).

**Utfordringar og begrensinigar inkluderer:**

* analysekapasitet som brukes på screening kjem i konflikt med ordinær diagnostisk testing av personar med symptom. Det kan være eit alternativ å reservera ein liten andel av analysekapasitet til screening viss ein ser ein nytteverdi i screening (brei testing med lågare sensitivitet).
* det er pr i dag stor mangel på prøvetakingsutstyr
* Det er pr i dag stor mangel på smittevernsutstyr (som ein treng for å utføra prøver)
* Prøvetaking må gjerast av helsepersonell (begrensa ressurs) og må derfor gjerast effektivt og "på samlebånd". Faste screeningstasjonar, skular, bedrifter, institusjonar.
* Å forbereda og håndtera den ekstra logistikken rundt pooled-samples og deduktiv testing er ein jobb det ikkje er kapasitet til på laboratoria. Heile denne handteringa kan evt forhåpentlegvis gjerast at andre faggrupper enn helsepersonell og mikrobiologar, då det stort sett dreier seg om pipettering og andre manuelle oppgåver(?). Smittevern må tenkast på. Det bør settast opp som ein organisasjon som er uavhengig av sykehus og laboratorier. Pooled samples kan då leveres fra "screening-teamet" til analyse på sjukehus-lab som ordinære prøvar og sånn sett ikkje påverka den vanlege drifta der på anna måte enn at dei får inn vanlige prøvar til analyse.
* Det kan væra eit problem at folk som lar seg screena ikkje forstår at screeninga har lågare sensitivitet. Nokre personar vil oversjå symptom siden dei har testa negativt i ein screening-test.
* Ved høgare prevalens går nødvendig antal analysar for å screene eit gitt antal prøvar opp. Samtidig blir sannsynlegvis og analysekapasiteten belagt av ordinær diagnostisk testing av pasientar med symptom. Screening virker derfor å være mest aktuelt viss prevalensen er på eit relativt lågt nivå (kor lågt må evt vera ein del av vidare vurdering).
* Deduktiv testing som foreslått her gir auka analysetid sidan det må gjerast sekvensielt.

**Oppsummering:**

Det ligg nok nokre naive forenklingar innebakt i forslaget vårt. Hovedpoenget vårt er likevel å spela inn følgande: Det er indikasjonar på at den diagnostiske testen for covid-19 tillater fortynning og pooled testing med fortsatt god sensitivitet. Dette åpner opp for å gjera screening-testar, med noko lågare sensitivitet enn den diagostiske testen, men som kan utførast i mykje større antal med samme lab-kapasitet som i dag. Me spekulerer i at dette kan vera nyttig i bekjempelse av covid-19 epidemien siden mange tilfeller er asymptomatiske. I ein slik situasjon kan det kanskje væra formålstjenlig å testa bredt, om enn med litt dårlegare sensitivitet. Viss svaret på dette er ja, så meiner me første steg er å få verifisert samanhengen mellom sensitivitet og fortynningsgrad på testmetodikken som brukes i Norge.